Приложение № 38

к приказу Федеральной службы по 
труду и занятости
от 10 ноября 2017 г. № 655

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)
для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по проверке выполнения требований охраны труда при работах в жилищно-коммунальном хозяйстве

Предмет плановой проверки всех работодателей – юридических лиц и работодателей – физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).

Проверочный лист утвержден приказом Федеральной службы по труду и занятости от 10 ноября 2017 г. № 655 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
| --- | --- |
| Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя |  |
| Вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Категория риска деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости |  |
| Основание проведения плановой проверки | Распоряжение №___от ________ государственной инспекции труда _______________________________ |
| Место проведения проверки и (или) указание на используемые производственные объекты |  |
| Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок | №____________от________________ |
| Должности, фамилии и инициалы должностных лиц государственной инспекции труда ____________________, проводящих плановую проверку и заполняющих проверочный лист |  |

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

| № | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да | Нет | Не относится |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Требования охраны труда при организации проведения работ (производственных процессов) |
| 1 | В организации есть разработанные на основе Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве и типовых инструкций по охране труда и утвержденные работодателем инструкции по охране труда для профессий и (или) видов выполняемых работ | Пункт 2 Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.07.2015 № 439н (зарегистрирован Минюстом России 11.08.2015, регистрационный № 38474) (далее – Правила № 439н) |  |  |  |
| 2 | К выполнению работ в организации допущены только работники, прошедшие обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда | Пункт 7 Правил № 439н |  |  |  |
| 3 | К выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда допущены только работники, прошедшие обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) | Пункт 7 Правил № 439н |  |  |  |
| 4 | На тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда не применяется труд женщин и лиц в возрасте до восемнадцати лет | Пункт 7 Правил № 439н |  |  |  |
| 5 | Работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) | Пункт 9 Правил № 439н |  |  |  |
| 6 | При заключении трудового договора работодатель обеспечивает информирование работников о полагающихся им СИЗ | Пункт 9 Правил № 439н |  |  |  |
| 7 | В организации есть утвержденные правила внутреннего трудового распорядка, в которых прописано предоставление работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, специальных перерывов для обогрева и отдыха, которые включаются в рабочее время | Пункт 10 Правил № 439н |  |  |  |
| 8 | В организации оборудованы помещения для обогрева и отдыха работников | Пункт 10 Правил № 439н |  |  |  |
| 9 | В организации оборудованы санитарно-бытовые помещения, | Пункт 11 Правил № 439н |  |  |  |
|  | помещения для приема пищи |  |  |  |  |
| 10 | В организации есть утвержденный порядок производства работ повышенной опасности, в котором отражены порядок оформления наряда-допуска, | Пункт 16 Правил № 439н |  |  |  |
|  | обязанности уполномоченных работодателем должностных лиц, ответственных за организацию, |  |  |  |  |
|  | безопасное производство работ |  |  |  |  |
| 11 | В организации есть утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам | Пункт 18 Правил № 439н |  |  |  |
| 12 | В организации есть журнал учета оформленных и выданных нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности | Пункт 19 Правил № 439н |  |  |  |
| 13 | Работы в электроустановках проводятся по нарядам-допускам, составляемым по форме, установленной Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок | Пункт 21 Правил № 439н |  |  |  |
| Требования охраны труда, предъявляемые к зданиям (сооружениям), территориям и производственным помещениям |
| 14 | В организации на стенах и колоннах сделаны надписи о величине допускаемых предельных нагрузок | Пункт 24 Правил № 439н |  |  |  |
| 15 | В производственных помещениях сетей водоснабжения и канализации проходы, обеспечивающие безопасность обслуживания оборудования, освещены | Пункт 30 Правил № 439н |  |  |  |
| 16 | Производственные помещения, где возможно выделение хлора, оснащены автоматическими системами обнаружения и контроля содержания хлора | Пункт 31 Правил № 439н |  |  |  |
| 17 | В производственных помещениях приготовления раствора хлорного железа и фтористого натрия, кроме общеобменной вентиляции, предусмотрены местные отсосы воздуха | Пункт 32 Правил № 439н |  |  |  |
| Требования охраны труда при производстве работ по уборке и содержанию улиц, придомовой и городской территории |
| 18 | Работник уборку проезжей части улиц, внутриквартальных проездов или площадей, производит в сигнальном жилете оранжевого цвета со световозвращающими элементами (полосами) | Пункт 55 Правил № 439н |  |  |  |
| Требования охраны труда при эксплуатации подвесной подъемной люльки |
| 19 | В организации есть приказ (распоряжение) о назначении работника, ответственного за безопасную эксплуатацию подвесной подъемной люльки | Пункт 140 Правил № 439н |  |  |  |
| 20 | Работники, прошедшие целевой инструктаж по охране труда допущены к установке и перестановке консольных балок, | Пункт 143 Правил № 439н |  |  |  |
|  | привязке люльки на крыше, |  |  |  |  |
|  | установке лебедок |  |  |  |  |
| Требования охраны труда при эксплуатации насосных станций |
| 21 | В организации есть приказ (распоряжение) о назначении ответственных за эксплуатацию насосной станции, | Пункт 192 Правил № 439н |  |  |  |
|  | техническое обслуживание и ремонт сооружений и оборудования насосной станции |  |  |  |  |
| 22 | Приемка-сдача смены дежурными работниками осуществляется по графику, утверждаемому работодателем, с записью в журнале сдачи смен | Пункт 196 Правил № 439н |  |  |  |
| Требования охраны труда при эксплуатации очистных сооружений водоснабжения |
| 23 | В организации есть приказ (распоряжение) о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию очистных сооружений и технологического оборудования, | Пункт 201 Правил № 439н |  |  |  |
|  | техническое обслуживание и ремонт очистных сооружений и технологического оборудования |  |  |  |  |
| 24 | Перечни совместимости химических веществ, используемых в очистных сооружениях водоснабжения, утверждены работодателем и находятся на рабочих местах | Пункт 202 Правил № 439н |  |  |  |
| 25 | Ремонтные работы внутри емкостных сооружений выполняются по наряду-допуску бригадой, состоящей не менее чем из 3 работников | Пункт 206 Правил № 439н |  |  |  |
| Требования охраны труда при эксплуатации систем обеззараживания вод |
| 26 | Помещения, где возможны выделения хлора, оснащены автоматическими системами обнаружения и контроля содержания хлора | Пункт 229 Правил № 439н |  |  |  |
| Требования охраны труда при формировании крон и валке деревьев в населенных пунктах |
| 27 | Территория в радиусе 50 метров от места валки деревьев целиком, как опасная зона, ограждена переносными запрещающими знаками «Проход и проезд запрещены! Валка деревьев» | Пункт 280 Правил № 439н |  |  |  |

# Footnotes

при наличии у работодателя:

- соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой службы;

- объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляются данный вид работ;

- профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ