Приложение № 66

к приказу Федеральной службы по 
труду и занятости
от 10 ноября 2017 г. № 655

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)
для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по проверке выполнения требований охраны труда при работах по зарядке и обслуживанию аккумуляторных батарей

Предмет плановой проверки всех работодателей – юридических лиц и работодателей – физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).

Проверочный лист утвержден приказом Федеральной службы по труду и занятости от 10 ноября 2017 г. № 655 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
| --- | --- |
| Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя |  |
| Вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Категория риска деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости |  |
| Основание проведения плановой проверки | Распоряжение №___от ________ государственной инспекции труда _______________________________ |
| Место проведения проверки и (или) указание на используемые производственные объекты |  |
| Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок | №____________от________________ |
| Должности, фамилии и инициалы должностных лиц государственной инспекции труда ____________________, проводящих плановую проверку и заполняющих проверочный лист |  |

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

| № | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да | Нет | Не относится |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общие требования |
| 1 | Работники прошли обучение безопасным методам работы и проверку знаний по электробезопасности (III группа) | Пункт 2.1.6.1 Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденных постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 12.05.2003 № 28 (зарегистрировано Минюстом России 19.06.2003, регистрационный № 4734,) (далее – Правила № 28) |  |  |  |
| 2 | К самостоятельной работе по ремонту и обслуживанию аккумуляторных батарей допущены лица не моложе 18 лет, | Пункт 2.1.6.1 Правил № 28 |  |  |  |
|  | имеющие соответствующую квалификацию, |  |  |  |  |
|  | прошедшие проверку знаний по электробезопасности (III группа), |  |  |  |  |
|  | обученные безопасным методам работы |  |  |  |  |
|  | и имеющие удостоверения |  |  |  |  |
| Требования к процессам зарядки и обслуживания аккумуляторных батарей |
| 3 | Контроль за ходом зарядки аккумуляторов осуществляется при помощи специальных приборов (термометра, нагрузочной вилки, ареометра) | Пункт 2.1.6.8 Правил № 28 |  |  |  |
| 4 | В месте зарядки аккумуляторных батарей имеется приточно-вытяжная вентиляция | Пункт 2.1.6.9 Правил № 28 |  |  |  |
|  | и местная вентиляция |  |  |  |  |
| 5 | местная вытяжная вентиляция оборудована на рабочих местах, где производится плавка свинца и заполнение им форм при отливке деталей аккумуляторов, | Пункт 2.1.6.11 Правил № 28 |  |  |  |
|  | а также плавка мастики и ремонт аккумуляторных батарей |  |  |  |  |
| 6 | Сосуды с кислотой, электролитом, щелочью и дистиллированной водой имеют надписи, нанесенные непосредственно на сосуды, с названием находящихся в них веществ | Пункт 2.1.6.13 Правил № 28 |  |  |  |
| 7 | В аккумуляторном отделении находится умывальник, | Абзац 1 пункта 2.1.6.14 Правил № 28 |  |  |  |
|  | иметься мыло |  |  |  |  |
| 8 | Для осуществления плавки свинца и работе с кислотой и электролитом работникам выданы защитные очки, | Пункт 2.1.6.12 Правил № 28 |  |  |  |
|  | резиновый фартук, |  |  |  |  |
|  | полусапоги, |  |  |  |  |
|  | перчатки |  |  |  |  |

# Footnotes

при наличии у работодателя:

- соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой службы;

- объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляются данный вид работ;

- профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ