Приложение № 116

к приказу Федеральной службы

по труду и занятости

от 10 ноября 2017 г. № 655

Форма проверочного листа

(списка контрольных вопросов) для осуществления

федерального государственного надзора за соблюдением

трудового законодательства и иных нормативных правовых

актов, содержащих нормы трудового права, по проверке

выполнения требований охраны труда при хранении,

транспортировании и реализации нефтепродуктов <*>

Предмет плановой проверки всех работодателей - юридических лиц и работодателей - физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).

Проверочный лист утвержден приказом Федеральной службы по труду и занятости от 10 ноября 2017 г. № 655 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права".

| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
| --- | --- |
| Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя |  |
| Вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Категория риска деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости |  |
| Основание проведения плановой проверки | Распоряжение № ____ от _________ государственной инспекции труда ________________________ |
| Место проведения проверки и (или) указание на используемые производственные объекты |  |
| Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок | № ___ от _________________ |
| Должности, фамилии и инициалы должностных лиц Государственной инспекции труда _______________, проводящих плановую проверку и заполняющих проверочный лист |  |

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

| № | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да | Нет | Не относится |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечил ли работодатель проведение обучения работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда? | подпункт 2 пункта 5 Правил по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2015 № 873н (зарегистрирован Минюстом России 28.01.2016, регистрационный № 40876) (далее - Правила № 873н) |  |  |  |
| 2 | Прошли ли допущенные работодателем к выполнению работ на объектах работники, обучение и проверку знаний требований охраны труда? | абзац первый пункта 9 Правил № 873н |  |  |  |
| 3 | Утвержден ли работодателем перечень профессий работников и видов работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда? | абзац четвертый пункта 9 Правил № 873н |  |  |  |
| 4 | Обеспечил ли работодатель работникам, выполняющим работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда: | абзац третий пункта 9 Правил № 873н |  |  |  |
|  | прохождение повторного инструктажа по охране труда не реже одного раза в три месяца? |  |  |  |  |
|  | проверку знаний требований охраны труда - не реже одного раза в двенадцать месяцев? |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечил ли работодатель работникам, выполняющим работы во вредных и (или) опасных условиях труда, прохождение обязательных предварительных медицинских осмотров? | пункт 11 Правил № 873н, Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н (зарегистрирован Минюстом России 21.10.2011, регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2013 № 296н (зарегистрирован Минюстом России 03.07.2013, регистрационный № 28970), приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.12.2014 № 801н (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2015, регистрационный № 35848), приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации № 62н/49н от 06.02.2018 (зарегистрирован Минюстом России 02.03.2018, регистрационный № 50237) |  |  |  |
| 6 | Утвердил ли работодатель локальным нормативным актом инструкции по охране труда на основе правил и требований технической документации организации-изготовителя технологического оборудования? | абзац второй пункта 3 Правил № 873н |  |  |  |
| 7 | Оформлены ли уполномоченными работодателем должностными лицами наряды-допуски на производство работ с повышенной опасностью, связанных с хранением, транспортированием и реализацией нефтепродуктов, проводимых в местах постоянного действия вредных и (или) опасных производственных факторов? | пункт 21 Правил № 873н |  |  |  |
| 8 | Утвержден ли работодателем локальный нормативный акт, устанавливающий: | пункт 25 Правил № 873н |  |  |  |
|  | порядок производства работ с повышенной опасностью? |  |  |  |  |
|  | порядок оформления наряда-допуска? |  |  |  |  |
|  | обязанности уполномоченных должностных лиц, ответственных за организацию и безопасное производство работ? |  |  |  |  |
| 9 | Утвержден ли работодателем перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых с оформлением наряда-допуска? | абзац второй пункта 27 Правил № 873н |  |  |  |
| 10 | Организовал ли работодатель учет оформленных и выданных нарядов-допусков в журнале? | пункт 26 Правил № 873н |  |  |  |
| 11 | Определены ли работодателем в наряде-допуске: | пункт 22 Правил № 873н |  |  |  |
|  | содержание работ с повышенной опасностью? |  |  |  |  |
|  | место производства работ с повышенной опасностью? |  |  |  |  |
|  | время производства работ с повышенной опасностью? |  |  |  |  |
|  | условия производства работ с повышенной опасностью? |  |  |  |  |
|  | необходимые меры безопасности? |  |  |  |  |
|  | состав бригады? |  |  |  |  |
|  | работники, ответственные за организацию и безопасное производство работ? |  |  |  |  |
|  | время пребывания работника в ограниченном пространстве? | пункт 280 Правил № 873н |  |  |  |
| 12 | Утвердил ли работодатель перечень газоопасных работ, выполняемых по наряду-допуску? | пункт 248 Правил № 873н |  |  |  |
| 13 | Утвердил ли работодатель инструкцию по эксплуатации оборудования? | пункт 200 Правил № 873н |  |  |  |
| 14 | Оформила ли комиссия, образованная работодателем либо иным уполномоченным работодателем должностным лицом, акт о готовности к проведению ремонта резервуара с ведением огневых работ? | пункт 216 Правил № 873н |  |  |  |
| 15 | Обеспечил ли работодатель работников, выполняющих работы по хранению, транспортированию и реализации нефтепродуктов, средствами индивидуальной защиты? | пункт 12 Правил № 873н, Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.06.2009 № 290н (зарегистрирован Минюстом России 10.09.2009, регистрационный № 14742), с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 № 28н (зарегистрирован Минюстом России 01.03.2010, регистрационный № 16530), приказом Минтруда России от 20.02.2014 № 103н (зарегистрирован Минюстом России 15.05.2014, регистрационный № 32284), приказом Минтруда России от 12.01.2015 № 2н (зарегистрирован Минюстом России 11.02.2015, регистрационный № 35962) |  |  |  |
| 16 | Обеспечил ли работодатель наличие предупреждающих и поясняющих надписей: | пункт 71 Правил № 873н |  |  |  |
|  | на органах управления оборудованием насосной станции? |  |  |  |  |
|  | на наливных кранах резервуаров (емкостей) при разливе и расфасовке нефтепродуктов? | пункт 114 Правил № 873н |  |  |  |
|  | на сосудах с химическими веществами при проведении лабораторных работ? | пункт 148 Правил № 873н |  |  |  |
|  | при отключении участков трубопроводов, паропроводов, газопроводов и газоходов на задвижках, заслонках, а также на пусковых устройствах дымососов, дутьевых вентиляторов и питателях топлива? | пункт 171 Правил № 873н |  |  |  |
|  | на пусковых устройствах при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования? | пункт 201 Правил № 873н |  |  |  |
|  | на приводах пусковых устройств насосного оборудования при его ремонте? | пункт 232 Правил № 873н |  |  |  |
|  | на электродвигателе насосного оборудования при его ремонте? | пункт 236 Правил № 873н |  |  |  |
|  | в опасных зонах мест проведения газоопасных работ? | пункт 254 Правил № 873н |  |  |  |
|  | на ограждениях зон проведения ремонтных работ при проведении технического обслуживания и ремонта оборудования? | пункт 202 Правил № 873н |  |  |  |
| 17 | Обеспечил ли работодатель ограждение: | пункт 20 Правил № 873н |  |  |  |
|  | опасных зон производства работ? |  |  |  |  |
|  | ям и траншей, вырытых для проведения ремонтных работ внутри обвалования резервуаров? | пункт 59 Правил № 873н |  |  |  |
|  | зон производства ремонтных работ при проведении технического обслуживания и ремонта оборудования? | пункт 202 Правил № 873н |  |  |  |
| 18 | Обеспечил ли работодатель наличие на насосной станции комплекта аварийного инструмента? | пункт 83 Правил № 873н |  |  |  |
| 19 | Обеспечил ли работодатель ремонтные группы инструментом для открывания и закрывания крышек колодцев и задвижек? | пункт 138 Правил № 873н |  |  |  |
| 20 | Установил ли работодатель газоанализаторы в помещениях котлов-озонаторов? | пункт 139 Правил № 873н |  |  |  |
| 21 | Обеспечил ли работодатель заземление металлического оборудования, резервуаров, нефтепродуктопроводов, сливо-наливных устройств, предназначенных для транспортирования, хранения и отпуска легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, для защиты от статического электричества? | пункт 193 Правил № 873н |  |  |  |

--------------------------------

<*> При наличии у работодателя:

- соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой службы;

- объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляется данный вид работ;

- профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ.